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ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ 	
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΕΠΑΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» 
      ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΑΝΩΔΟΜΗ

 
1. Μουσείο / επιφάνεια: 400τ.μ. 
[bookmark: _Hlk118821794]1.1. Είσοδος - Χώρος υποδοχής 
1.1.1. Πάγκος πληροφοριών 
1.1.2. Γκαρνταρόμπα 
1.1.3. Αποθηκευτικός χώρος 
1.1.4. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ 
1.2. Αίθουσες εκθεμάτων 
1.2.1. Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 
1.2.2. Αίθουσα Α 
1.2.3. Αίθουσα Β 
1.2.4. Αίθουσα Γ 
1.2.5. Αίθουσα Δ 

2. Αναψυκτήριο – καφέ / επιφάνεια: 50τ.μ. 
2.1. Κουζίνα – μπαρ 
2.2. Χώρος τραπεζοκαθισμάτων 
2.3. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ 

3. Ερευνητικό κέντρο / επιφάνεια: 100τ.μ. 
3.1. Είσοδος - Χώρος υποδοχής 
3.2. Αρχείο 
3.3. Αίθουσες εργαστηρίων 
3.4. Αίθουσα συνεδριάσεων 
3.5. Γραφεία 
3.6. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ 
3.7. Βοηθητικοί χώροι 

4. Βιβλιοθήκη / επιφάνεια: 100τ.μ. 
4.1. Είσοδος - Χώρος υποδοχής 
4.2. Χώρος βιβλίων 
4.3. Χώρος πολυμέσων 
4.4. Αποθήκη 
4.5. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ

5. Χώρος πολιτισμού / επιφάνεια: 200τ.μ. 
5.1. Είσοδος - Χώρος υποδοχής 
5.2. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ 
5.3. Αίθουσες ζωγραφικής - γλυπτικής 
5.4. Αίθουσες μουσικής 
5.5. Αίθουσες χορού – γυμναστικής 
5.6. Αίθουσες ειδικών χρήσεων 
5.7. Αίθουσες συλλόγων και φορέων 


ΥΠΟΓΕΙΟ 

6. Επιφάνεια : 500 τ.μ. 
6.1. Είσοδος - Χώρος υποδοχής 
6.1.1. Πάγκος πληροφοριών 
6.1.2. Γκαρνταρόμπα 
6.1.3. Αποθηκευτικός χώρος 
6.1.4. WC ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ  
6.2 Αίθουσα συνεδριάσεων
6.3 Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών



Παρατηρήσεις 
1. Κάποια από τα WC ή κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι θα μπορούσαν να είναι κοινοί για κάποιες χρήσεις που στεγάζονται σε ενιαίο λειτουργικά κτίριο. Σε περίπτωση που όμως υπάρχουν ανεξάρτητα κτίρια τότε αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι. 
2. Επιτρέπεται μια διαφοροποίηση μέχρι 15% στα τετραγωνικά των χώρων. 
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